	香港綠色電鍍公司
	糾正措施報告
	表格編號：EF-EP07-01

修訂編號：1 

日期：01-01-2006



	第一部份 : 一般資料

	負責部門：
	設施部
(廢水處理廠)
	報告編號：
	CAR-01

	
	
	日期﹕
	2006年3月10日

	ISO 14001 條文 :
	4.5.1
	參考程序：
	EP-06

	發起人 / 審核員：
	劉小康
	受審核者 (如適用)：
	王華歐

	第二節：不符合事宜詳情

	描述不符合事宜：(說明地點及事宜詳情)
設施部沒有根據執照要求每兩個月檢驗廢水的總懸浮固體(TSS)(發現2006年2月27日遺漏)



	發起人 / 審核員：
	
	負責職能 / 部門主管：
	

	第三節：原因

	詳情：

設施部沒有根據執照要求進行廢水檢驗。

	第四節：糾正措施

	建議糾正措施詳情：

在2006年3月10日設施部委派(古家英)立即進行廢水檢驗，並安排合適實驗室收集廢水樣本。

	執行人員：
	王華歐
	完成日期 :
	2006年3月15日

	第五節: 預防措施

	建議預防措施詳情：

設施部經理會確保廢水監測依照守則進行及在每月生產會議中匯報EMR。


	執行人員：
	王華歐
	完成日期:
	進行中

	負責職能 / 部門主管：
	鐘國英
	日期 :
	2006年3月11日

	第六節：核實及結束

	核實詳情：

抽檢確認2006年3月13日的檢驗報告及符合廢水處理執照的要求。



	核實人：
	劉小康 (品質工程師)
	
	日期:
	2006年3月20日


	
	第 1 頁
	



