	香港綠色電鍍公司
	空氣污染控制
	指引編號 ﹕ EI-04

修訂編號 ﹕ 1 
日期 ﹕ 01-01-2006



	香港綠色電鍍公司

	

	環境指引

空氣污染控制

(EI-04)

	

	修訂編號 : 1

	日期 : 01 – 01 – 2006


	擬製人 :
	王振忠

	
	(環境管理代表)

	批核人 :
	劉寶恆

	
	(總經理)


修訂記錄

	修訂日期
	說明
	受影響部門
	修訂人
	批核人

	01-01-2006
	事項一
	---
	---
	劉寶恆

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.0 目的
本指引概述控制空氣排放的措施，以減少空氣污染的影響及符合法律法規和其他要求。

2.0 適用範圍
本指引適用於有機會引起空氣污染的工場活動，並包括給以下活動的良好措施程序： 

· 從工廠或儀器排放出攻擊性 / 可憎性氣體及黑煙 (如：在去脂過程)

· 保護/控制會產生空中傳播污染物的有關儀器及工序

· 氯氟碳化合物 (CFC) 的控制 (如：空調冷凍劑及CFC 滅火器)
3.0 程序
3.1 空氣污染控制規則

3.1.1 從電鍍缸所排放的揮發性有機物質及化學氣體
· 確保於工作範圍內有清潔及暢通的通風系統

· 確保當不使用時，電鍍缸及除油缸也被封蓋，以免化學氣體溢出至周圍環境

· 進行定期檢查以確保電鍍缸及除油缸之氣溫屬正常，這便不會導致有太多化學氣體產生

· 若電鍍池進行維修工程，要將所有電鍍池調至「暫停 / 備用」模式，以確保沒有太多化學氣味產生

3.1.2 維修 / 控制有可能排放空氣污染物之活動或操作

· 確保有足夠通風系統於室內範圍，尤其是存放或使用化學物品之房間
· 對空氣處理設備(如化氣裝置、過濾系統)進行定期檢查，以確保其操作正常
3.1.3 管理 CFC

· 在更改時，切換使用不定期致冷劑的空氣調節單元/系統
· 如情況許可，轉用不含 CFC 的滅火筒
· 與維修工程承辦商溝通，當進行維修工程或冷氣系統修理工程時，需確保按照「保護臭氧層 (受管制致冷劑)」條例中所訂明之守則進行。

4.0 監測及檢查

工場經理或其代表應

· 對空氣有潛在影響的工場/工廠在運作及保養時能有滿意狀態
· 員工及承判商的工序是根據本程序進行
· 從視察及檢查文件/記錄中確保工廠、儀器及車輛得到有效保養

· 每季進行室內空氣品質監測

· 當發現不符合事宜時，應根據『 EP-07 諮詢 / 投訴 /不符合的處理』執行糾正措施。

5.0 記錄
	記錄說明
	記錄地點 / 保存職責
	最少保存期

	設備、儀器及車輛保養計劃/記錄 (可參照有關承辦商之設置、儀器及車輛保養記錄)
	工場經理
	三年

	視察記錄 (若有不符合事宜，可參照EF-EP07-01)
	工場經理
	三年


6.0 附錄
不適用。

	
	第 2 頁
	



