	香港綠色線路板公司
	意外報告
	表格編號 ﹕ EF-EP05-02

修訂編號﹕ 1 

日期﹕ 01-01-2006



	意外日期 :
	2006年1月20日
	時間 :  
	1000

	地點:
	生產線 – 圖形電鍍生產線

	意外種類 :
	在廢水處理廠附近洩漏化學品

	意外詳情 :

	當WWP員工(廖深)再注滿廢水處理廠濟量缸時，十公升稀釋鹽酸有滿溢情況。


	

	應變 / 糾正措施：

	立即清理現場，清洗溢出的酸到適當的廢水渠，然後收集到 廢水處理廠處理。

	

	意外成因：

	培訓不足；

	培訓不足

員工沒有使用手泵裝置再注滿化學液體的工序

	建議預防方法:

	工場經理向廢水處理廠 員工再簡述及提供手泵裝置再注滿化學液體

	

	提交人 : 
	袁志明
	職位 : 
	生產經理

	簽署 :  
	
	日期 : 
	2006年1月21日


	審核人：
	陳發 (環境及安全經理/環境管理代表)
	日期：
	2006年1月10日


	
	第 1 頁
	



