	深圳環保電鍍公司
	工場環境檢查記錄 (空氣)
	表格編號 : EF-EI05-01

修訂編號： 1

日期：01-01-2006



	日期
	檢查人員
	工場檢查範圍
	相關工場負責人
	相關問題
	備註

	1-1-2006
	馬祖
	生產線 – 焊接
	李發
	於焊接生產線發現揮發性化學品的氣味
	起因是於焊接生產線鄰近的通風系統發生故障

已發出糾正措施報告並叫相關部門作糾正及預防措施。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	第 1 頁
	



