	深圳環保電鍍公司
	緊急事故演習報告
	表格編號 ﹕ EF-EP05-01

修訂編號﹕ 1 

日期﹕ 01-01-2006



	緊急事故演習日期
	2006年1月12日

	緊急事故演習種類
	· 火災、爆炸﹔

· 化學品溢泄或滲漏﹔
· 設備故障引致的意外

	部門

	生產部 – 所有員工

	開始時間
	1030

	完成時間
	1100

	參加人數 

(附加名單) 


	40

	出席率
	90%

	消防主任姓名

	方恩志

	建議事項

	有10%的生產線員工沒有出席化學品溢泄或滲漏演習，所以建議立即進行第二次演習。

	計劃行動

	第二次化學品溢泄或滲漏演習將會在2006年1月14日進行。



	擬製人 ﹕
	蕭明
	日期 ﹕
	2006年1月12日


	
	(環境管理代表 / 總經理 (深圳區))
	
	


	
	第 1 頁
	



