	深圳環保裝配公司
	資源保護
	指引編號 ﹕ EI-08

修訂編號 ﹕ 1 

日期 ﹕ 01-01-2006



	深圳環保裝配公司

	

	環 境 指 引
資源保護

(EI-08)

	

	修訂編號 : 1

	日期 : 01 – 01 – 2006


	擬製人:
	王明 

	
	(環境管理代表)

	批核人: 
	陳得

	
	(廠長)


修訂記錄

	修訂日期
	說明
	受影響部門
	修訂人
	批核人

	01-01-2006
	事項一
	- -
	- -
	陳得

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.0 目的

本指引提供一套良好措施指引以控制業務運行活動的資源運用。
2.0 適用範圍

本指引適用於為深圳環保裝配公司的日常運行而管理資源消耗 (如: 用水、電、燃油、化學品、化學溶劑及其他物料等)。
3.0 程序

3.1 用水 

· 當適用及可能時循環再用廢水
· 不需要使用時關掉所有水源
· 當發現管道有漏水情況，應立即維修
· 如可能加裝水龍頭及配備限流水及高水源效益花灑頭的管道

· 確保沒有濫用食水
3.2 柴油 (給生產設備及發電機使用)
· 選用高燃料效益的設備
· 不使用時要關掉柴油發電設備及儀器
· 設備要有適當的、保存及操作以避免溢漏及滲漏
3.3 電力
· 不使用時要關掉設備及儀器
· 選用高能源效益的照明系統、設備及儀器 

· 減少非必要的負荷
3.4 化學物品及其他物料
· 保證化學物品在良好的情況下處理及保存，避免變質及浪費 
· 保證不會過份使用化學物品 
· 游說供應商/承判商回收及循環再用剩餘物品
4.0 監測及檢查

行政部應保存票據及採購記錄作監測資源使用的情況。

生產部經理應定期展開檢查，確保有效存放、運用和處理柴油、化學物品及其他倉庫的物料。
如有不符合事宜，負責經理應根據《EP-07 諮詢 / 投訴 /不符合的處理》展開調查及作出糾正。 

5.0 記錄

	記錄說明
	記錄地點 / 保存職責
	最少保存期

	票據及採購記錄 (可參閱個別項目之票據或採購記錄)
	行政部
	三年

	工廠檢查記錄 (如發現不符合事宜，可參照 EF-EP07-01) 
	生產部經理 
	三年

	柴油存放檢查記錄 (如發現不符合事宜，可參照 EF-EP07-01) 
	生產部經理
	三年

	化學物品倉檢查記錄 (如發現不符合事宜，可參照 EF-EP07-01)
	生產部經理
	三年


6.0 附錄
沒有。
	
	第 3 頁
	



