	深圳環保家電公司
	緊急事故演習報告
	表格編號 ﹕ EF-EP05-01

修訂編號﹕ 1 

日期﹕ 01-01-2006



	緊急事故演習日期
	2006年1月5日

	緊急事故演習種類
	· 火災、爆炸﹔
· 化學品溢泄或滲漏﹔
· 設備故障引致的意外

	部門

	所有員工

	開始時間
	1130

	完成時間
	1140

	參加人數 

(附加名單) 


	35

	出席率
	100%

	消防主任姓名

	蔡健志

	建議事項

	員工不知道火警演習程序及守則，故此浪費太多時間在疏散生產位置。

	計劃行動

	設施經理將會：

· 提供緊急程序摘要給所有員工



	擬製人 ﹕
	黃芬
	日期 ﹕
	2006年1月1日

	
	(職能 / 部門主管)
	
	


	
	第 1 頁
	



