	深圳環保家電公司
	空氣污染控制
	指引編號﹕ EI-05

修訂編號﹕ 1 

日期﹕ 01-01-2006



	深圳環保家電公司

	

	環境指引

空氣污染控制

(EI-05)

	

	修訂編號 : 1

	日期: 01-01-2006


	擬製人:
	趙威

	
	(環境管理代表)

	批核人: 
	余峰

	
	(總經理)


修訂記錄

	修訂日期
	說明
	受影響部門
	修訂人
	批核人

	01-01-2006
	事項一
	- -
	- -
	余峰

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.0 
目的
依據有關法律法規對公司廢氣排放進行控制，預防和減輕空氣污染，保護公司鄰近區域的環境。

2.0 適用範圍
適用於在深圳的工廠食堂及工廠在空氣污染的控制工作。

在工廠食堂的空氣污染包括：油煙、黑煙及由冰箱所發出的冷凍劑

由工廠排放的空氣污染包括：釋放氯氟炭化合物 (如空調的冷凍劑)、除油過程所發放的塵埃、氧乙炔切割、焊接、切割、表面塗層等。

3.0 程序
3.1 職責：
3.1.1 工程部負責空氣污染控制設備的運行、維護工作及空氣污染控制的監測工作。
3.1.2 各責任部門負責所轄排氣設備、崗位、場所的日常管理。
3.2 管理範圍：
· 車間廢氣排放，例如表面塗層、噴漆。
· 食堂煙氣排放。
3.3 排放氣體測定：
· 由工程部負責聯繫委託具有資質的環境監測機構進行檢查。

· 食堂煙氣由市政環保監測站按有關規定進行周年監測，一年一次。監測專案爲林格曼黑度。車間廢氣測定周期爲每年一次。後備發電機廢氣排放測定周期爲每年一次。具體監測專案根據國家有關規定和國內廠環境狀況確定。如出現異常情況，可以隨時委託監測。
· 工程部根據測定結果，對照有關法律法規，將判定結果報告給環境管理代表。
· 空氣污染監測記錄由文控部保存，保存期限 3 年。
3.4 空氣污染控制：
· 工廠在生産、製造過程中所産生的工業廢氣，應先經噴錫，符合環境要求後方可排放。
· 食堂煙氣應經除塵處理後方可排放。

· 各部門應對可能成爲空氣污染源的設備 (如: 淨化設備、水簾)、設施及工序等嚴格執行運行及保養程序。如在測定、檢查過程中發現異常現象時要及時查明原因並作妥善處理。
· 工廠應儘量避免出現超標排放污染空氣的活動。應進行對法例管制的設施的運行及有害物質的使用、預防檢查及事前評價，並需要時採取預防措施。
4.0 監測及檢查

· 當在空氣污染監測中，發現超標排放現象時，工程部會同相關部門迅速查明原因，並報告環境管理代表，採取相應應變對策。
· 各負責部門按 《EP-07 諮詢 / 投訴 /不符合的處理》 分析原因，制定對策，以防止其再度發生。
· 急措施：當發生緊急事故時，（如：停電、空氣污染治理設施故障、以及廢氣排放濃度和排放量超過現有處理量度等），各負責部門應按 《EP-05 環境應急準備及響應》 處理。
5.0 記錄
	記錄說明
	記錄地點 / 保存職責
	最少保存期

	機械的保養及維修紀錄 (可參照個別由外判商進行機械的保養及維修記錄)
	工程部
	三年

	工場環境檢查紀錄 (空氣)

(EF-EI05-01)
	工廠經理 / 工程部
	三年

	空氣污染監測記錄 (可參照由外判商(測驗中心)進行之測試記錄)
	工程部
	三年


6.0 附錄
附錄一 :  工場環境檢查記錄 (空氣) (EF-EI05-01)
	日期
	檢查人員
	工場檢查範圍
	相關工場負責人
	相關問題
	備注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PAGE  
3
	
	第 2 頁
	



